Приложение №2

к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ

Глава Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

_________________С.Н. Герасимова

«____» ________________ 2018 года

Республика Мордовия, Кочкуровский муниципальный район, с. Кочкурово, ул. Советская, д. 16, +7(83439)21267

email:  eckoch@mail.ru

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский муниципальный район, с. Кочкурово, ул. Школьная, д.18

| № п/п |  | Виды работ и услуг | Периодичность |  | Годовая плата (руб.) |  |  | Стоимость работ (услуг) в расчете на 1 кв.м. площади жилых помещений (руб. в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатируемая площадь в МКД: 93766,68 |  |  |  |  |  |  | 829,5 кв. м. |  |
| а) жилых 93766,68 |  |  |  |  |  |  | 829,5 кв. м. |  |
| в) встроенных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Содержание мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы по уборке лестниц, маршей и тамбуров |  |  |  |  | 15826,86 |  | 1,59 |
| 1.1. | Влажное подметание лестниц, маршей и тамбуров |  |  | 1 раз в неделю |  | 3185,28 |  | 0,32 |
| 1.2. | Мытье лестниц, маршей и тамбуров |  |  | 1 раз в месяц |  | 5673,78 |  | 0,57 |
| 1.3. | Подметание лестниц, маршей и тамбуров |  |  | 1 раз в неделю |  | 2388,96 |  | 0,24 |
| 1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытье окон. |  |  | 1 раз в год |  | 3882,06 |  | 0,39 |
| 1.5. | Прочая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров |  |  | 1 раз в год |  | 696,78 |  | 0,07 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  |  |  |  | 2289,42 |  | 0,23 |
| 2.1. | Холодный период: |  |  |  |  | 1294,02 |  | 0,13 |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщ.до 2 см. с территории I класса |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  | 0 |
| 2.1.2. | Сметание снега со ступеней и площадок |  |  | 1 раз в сутки в дни снегопада |  | 199,08 |  | 0,02 |
| 2.1.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега - I класс территории с усовершенствованным покрытием |  |  | 2 раза в сутки в дни снегопада |  | 0 |  | 0 |
| 2.1.4. | Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега - I класс территории |  |  | 1 раз в сутки в дни гололеда |  | 0 |  | 0 |
| 2.1.5. | Посыпка территории - I класс территории |  |  | 1 раз в сутки в дни гололеда |  | 0 |  | 0 |
| 2.1.6. | Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами - I класс территории |  |  | 1 раз в сутки в дни наледи |  | 0 |  | 0 |
| 2.1.7. | Перекидывание снега и скола |  |  | 1 раз в сутки в дни гололеда |  | 0 |  | 0 |
| 2.1.8. | Уборка отмосток |  |  | 1 раз в сутки |  | 1094,94 |  | 0,11 |
| 2.1.9. | Транспортировка смеси песка к месту посыпки |  |  | 1 раз в сутки в дни гололеда |  | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Теплый период: |  |  |  |  | 995,40 |  | 0,10 |
| 2.2.1. | Подметание территории - I класс территории с усовершенствованным покрытием |  |  | 1 раз в сутки |  | 0 |  | 0 |
| 2.2.2. | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в сутки |  | 199,08 |  | 0,02 |
| 2.2.3. | Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора (30% от площади) |  |  | 1 раз в сутки |  | 0 |  | 0 |
| 2.2.4. | Поливка газонов из шланга. Выкашивание газонов |  |  | 5 раз за сезон |  | 0 |  | 0 |
| 2.2.5. | Уборка опавших листьев |  |  | 1 раз в 2 суток |  | 0 |  | 0 |
| 2.2.6. | Уборка отмосток |  |  | 1 раз в сутки |  | 696,78 |  | 0,07 |
| 2.2.7. | Погрузка мусора на автотранспорт вручную |  |  | 5 раз за сезон |  | 0 |  | 0 |
| 2.2.8. | Окраска известковыми составами бордюрного камня |  |  | 2 раза за сезон |  | 0 |  | 0 |
| 2.2.9. | Очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в сутки |  | 99,54 |  | 0,01 |
| 2.2.10. | Промывка указателей |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| 3.1. | Опрессовка системы отопления: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Консервация системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.2. | Промывка трубопровода системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.3. | Гидравлическое испытание системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| 3.2. | Восстановление разрушенной теплоизоляции |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| 3.3. | Ревизия запорной арматуры |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| 3.4. | Ремонт (смена) запорной арматуры |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| 3.5. | Ликвидация воздушных пробок |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| 3.6. | Восстановление оконного остекления |  |  | 1 раз в год |  | 796,32 |  | 0,08 |
| 3.7. | Замена радиаторов |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| 3.8. | Герметизация вводов |  |  | 1 раз в год |  | 0 |  | 0 |
| IV. Техническое содержание общедомового имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Очистка кровли от снега и наледи |  |  | в межсезонье по мере образования наледи и снегообразования |  |  |  |  |
| 4.2. | Смена электроламп |  |  | в течение года |  | 199,08 |  | 0,02 |
| 4.3. | Устранение засоров в канализационных стояках |  |  | в течение года |  | 5474,70 |  | 0,55 |
| 4.4. | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 1 раз в 3 года |  | 199,08 |  | 0,02 |
| 4.5. | Изменение сопротивления изоляции в сети |  |  | 1 раз в год |  | 597,24 |  | 0,06 |
| 4.6. | Прочистка ливнестоков |  |  | 1 раз в год |  | 398,16 |  | 0,04 |
| 4.7. | Уборка мусора из техподполья (подвалов) и техэтажей (чердаков) |  |  | 1 раз в год |  | 2787,12 |  | 0,28 |
| 4.8. | Откачка нечистот из техподполья(подвала) |  |  | по мере необходимости |  | 2787,12 |  | 0,28 |
| 4.9. | Осмотры внутридомовых инженерных коммуникаций и конструктивных элементов: |  |  |  |  | 22496,04 |  | 2,26 |
| 4.9.1. | Конструктивных элементов |  |  | 2 раза в год |  | 2886,66 |  | 0,29 |
| 4.9.2. | Системы отопления |  |  | ежемесячно |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.9.3. | Сетей водоснабжения |  |  | 2 раза в год |  | 2886,66 |  | 0,29 |
| 4.9.4. | Сетей электроснабжения и электрооборудования |  |  | 4 раза в год |  | 5275,62 |  | 0,53 |
| 4.9.5. | Ремонтные работы по восстановлению общедомового имущества по заявкам (обращениям) |  |  | в течение года |  | 11447,10 |  | 1,15 |
| V. Другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проверка и прочистка системы вентиляции и дымоходов |  |  | по графику |  | 995,40 |  | 0,10 |
| 5.2. | Дезинсекция и дератизация |  |  | заявочно |  | 696,78 |  | 0,07 |
| 5.3. | Аварийное обслуживание МКД |  |  | постоянно |  | 3882,06 |  | 0,39 |
| 5.4. | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  | по графику |  | 199,08 |  | 0,02 |
| 5.5. | Сервисное обслуживание общедомовых приборов учета |  |  | ежемесячно |  | 0 |  | 0 |
| 5.6. | Вывоз ТБО |  |  | ежедневно |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.7. | Утилизация |  |  | ежедневно |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.8. | Управление многоквартирным домом |  |  | ежедневно |  | 34142,22 |  | 3,43 |