
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧКУРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
ШЕСТОГО СОЗЫВА


РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 года №207


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Кочкуровского муниципального  района Республики Мордовия, Совет депутатов Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия РЕШИЛ:
[bookmark: sub_1]1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Кочкуровского муниципального района.
[bookmark: sub_3]2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



	


	                                                                                             



	                                                                                            Председатель Совета депутатов                                                                                  Кочкуровского муниципального района                                                                                                                      С.Б. Барашкин


                                        И.о. главы
    Кочкуровского муниципального района                                                                                                                            
                                             Ю.Н. Грязнов













УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 
Кочкуровского муниципального района 
[bookmark: _GoBack]от 27.09.2019 года №207

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

[bookmark: sub_1001]1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Кочкуровского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
[bookmark: sub_1002]2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).
[bookmark: sub_1003]3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории сельских поселений Кочкуровского муниципального района, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).
[bookmark: sub_1004]4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию Кочкуровского муниципального района заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
[bookmark: sub_1005]5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
[bookmark: sub_1006]6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на комиссию, созданную распоряжением администрации Кочкуровского муниципального района.
[bookmark: sub_1007]7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
[bookmark: sub_1008]8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.
[bookmark: sub_1009]9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.
[bookmark: sub_1010]10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.
[bookmark: sub_1011]11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.
[bookmark: sub_1012]12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.
[bookmark: sub_1013]13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в администрации Кочкуровского муниципального района. В случае если собственником здания, сооружения, является иное, нежели заявитель лицо, копия акта осмотра выдается также собственнику объекта недвижимости.
[bookmark: sub_1014]14. В случае выявления нарушений требований градостроительного законодательства, технических регламентов администрация Кочкуровского муниципального района направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.
[bookmark: sub_1015]15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется в администрации Кочкуровского муниципального района по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.
[bookmark: sub_1016]16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.




[bookmark: sub_1100]Приложение 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания
на территории Кочкуровского  муниципального района

Акт
осмотра здания (сооружения)
____________________ "___" ______ г.
населенный пункт

1. Название здания (сооружения) _____________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Адрес ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) ______________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы)______________________________________
5. Год постройки ____________________________________________________________
6. Материал стен ____________________________________________________________
7. Этажность ________________________________________________________________
8. Наличие подвала __________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председателя _______________________________________________________________
Членов комиссии:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Представители:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
произвела осмотр ____________________________________________________________
наименование здания (сооружения)
по вышеуказанному адресу.

	N
п/п
	Наименование конструкций, оборудования и устройств
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители

	1
	2
	3
	4

	1
	Благоустройство
	
	

	2
	Наружные сети и колодцы
	
	

	3
	Фундаменты (подвал)
	
	

	4
	Несущие стены (колонны)
	
	

	5
	Перегородки
	
	

	6
	Балки (фермы)
	
	

	7
	Перекрытия
	
	

	8
	Лестницы
	
	

	9
	Полы
	
	

	10
	Проемы (окна, двери, ворота)
	
	

	11
	Кровля
	
	

	12
	Наружная отделка
а) архитектурные детали
б) водоотводящие устройства
	
	

	13
	Внутренняя отделка
	
	

	14
	Центральное отопление
	
	

	15
	Местное отопление
	
	

	16
	Санитарно-технические устройства
	
	

	17
	Газоснабжение
	
	

	18
	Вентиляция
	
	

	19
	Мусоропровод
	
	

	20
	Лифты
	
	

	21
	Энергоснабжение, освещение
	
	

	22
	Технологическое оборудование
	
	

	23
	Встроенные помещения
	
	

	24
	_______________________________
	
	

	25
	_______________________________
	
	



В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1) взятие проб материалов для испытаний _____________________________________
2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Выводы и рекомендации:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии












[bookmark: sub_1200]Приложение 2
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания
на территории Кочкуровского муниципального района


Акт
осмотра зданий (сооружений) при аварийных ситуациях
или угрозе разрушения
____________________________ "__" ______ г.
населенный пункт
Название зданий (сооружений) _______________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) _______________________________________________
_________________________________________________________________________
Материал стен ____________________________________________________________
Этажность ________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий _________________________________
Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председатель комиссии _____________________________________________________
Члены комиссии ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Представители _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
произвела осмотр __________________________________________________________,
наименование зданий (сооружений)
пострадавших в результате __________________________________________________
__________________________________________________________________________
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Характеристика  состояния   здания  (сооружения)   после  неблагоприятных
воздействий ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сведения  о  мерах  по  предотвращению  развития  разрушительных явлений,
принятых сразу после неблагоприятных воздействий ____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Рекомендации  по  ликвидации  последствий  неблагоприятных   воздействий,
сроки и исполнители _______________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии

