
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКУРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2021 г. № 79-п

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кочкуровского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  администрация Кочкуровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кочкуровского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022  гг.
2. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия от 23 июля 2020 г. № 346-п «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кочкуровского муниципального района к отопительному периоду 2020-2021 гг.»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кочкуровского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Н. Грязнова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава 
 Кочкуровского муниципального района

С.Н. Герасимова
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кочкуровского муниципального района 

         19.02.2021 г. № 79-п
ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Кочкуровского муниципального района

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей:
а) Климат. По климатическому районированию (СНиП 2.01.01-82) территория поселения относится по к II «В» климатическому подрайону с континентальным климатом, умеренно холодной, снежной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет от +3,5 до 4,0°С.

Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, от​мечаются понижения температуры до - 38 °С. Средняя температура самого теплого месяца (ию​ля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +38°С. 
Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Годовое количество осадков - 300-450 мм. Северо-восточные районы вполне обеспечены влагой. Южные относятся к районам неустойчивого увлажнения, 75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем
с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха 
в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающее направление – южное, юго-западное.
Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и дос​тигает 6,9 м/сек, минимальная - зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее со​ставляет 5,8 м/сек.

б) Неблагоприятными погодно-климатическими явлениями, оказывающими влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловые сети, отмечаются промерзание почвы, гололед, метели, засухи, суховеи. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов - 155 см, супесей и мелких песков - 180 см. Полное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля. Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя или измороси. Его повторяемость — 10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и температуре воздуха 0, -5°С (реже -5, -10 °С).


1.2. Административное деление, население и населенные пункты Кочкуровского муниципального района, с наличием централизованного теплоснабжения.
На территории Кочкуровского муниципального района централизованное теплоснабжение отсутствует. 
1.3. Характеристика  потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов, протяженность тепловых сетей
	Муниципальный район образования
	Число потребителей тепловой энергии (строений)
	Число

теплоснабжающих объектов

(котельных)
	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей,  м

	
	
	
	Газ/мазут

Уголь/дрова
	

	Кочкуровский муниципальный район 
	4
	4
	газ
	169



1.4. Источники тепла


Теплоснабжение поселения включает в себя  4 блочно – модульные котельные, расположенные по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, 
с.Кочкурово, ул. Школьная, д.5;

с.Булгаково, ул. Корнишина, д.19;

с.Семилей, ул. Нагорная, д.30а;

с.Кочкурово, ул. Лесная, д.1.

1.5. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Причина
возникновения
аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение

подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления

потребителей, понижение температуры в здании, размораживание тепловых

сетей и отопительных

батарей
	муниципальный
	

	Остановка котельной
	Прекращение

подачи природного

газа
	Прекращение подачи

горячей воды в систему

отопления потребителя, понижение температуры в здании.
	локальный
	

	Порыв

тепловых

сетей
	Предельный износ

сетей, гидродинамические

удары
	Прекращение подачи

горячей воды в систему

отопления потребителя, понижение температуры в здании, размораживание

тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	


Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить: 


- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;      

- человеческий фактор.

 
2. Организация работ.


2.1. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях.


Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кочкуровского муниципального района, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.


Органами повседневного управления территориальной подсистемы является  единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Кочкуровского муниципального  района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).


2.2. Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих объектов и тепловых сетей


Обслуживание котельной осуществляется работниками ООО «Изотерма» и ООО «Газспецсервис».  Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.


При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Кочкуровского  муниципального района создана группировка сил и средств.



2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов предприятий жилищно-коммунальной сферы  Кочкуровского муниципального района.


2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях


В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально- значимые объекты.


Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).


Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.


Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.


К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.


О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Кочкуровского муниципального района не позднее 20 мин.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  а также органов местного самоуправления Кочкуровского муниципального района
	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее - ДДС, АД С) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: 

определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); 

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения
электроэнергией учреждений
здравоохранения, учреждений с
круглосуточным пребыванием
маломобильных групп населения
	Немедленно
	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	2
	Усиление ДДС, АДС (при необходимости)


	Ч+ 01.ч.30 мин
	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности;

подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла.
	Ч+ (0.ч.30 мин.- 

01 ч.00 мин.)
	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	4
	При поступлении сигнала ЕДДС Кочкуровского муниципального района по телефону 2-11-03 об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до комиссии по ЧС и ОПБ  
	Немедленно, но не позднее 20 мин.

Ч + 1ч..30мин..
	Дежурно-диспетчерская служба 


	5
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию 

поселения
	Ч + 2ч.00мин.
	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	6
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО (О переводе в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ-по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления) 
	Ч+(1ч.30 мин-

2ч30 мин)
	Председатель КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района

	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО.
	Ч+2ч. 30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района

 

	8
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района



	13
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО.
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района



	14
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских поселений

	Через каждые

1 час (в течение первых суток)

2 часа

(в послед. сутки).
	Оперативный штаб КЧС и

ОПБ Кочкуровского муниципального района



	15
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Кочкуровского  муниципального района



	16
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	ОП № 13 (по обслуживанию Кочкуровского района) ММО МВД России «Лямбирский»

	17
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения


	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района


	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Кочкуровского муниципального района

19 февраля 2021г. № 79-п
Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кочкуровского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022 гг.
Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022гг. (далее — Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения про​верок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организа​ций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключе​ны к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 к Программе.
Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвер​жденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее-Правила):

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопи​тельному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в поряд​ке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года « 190-ФЗ «О теплоснабже​нии»;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими ре​гламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецоде​ждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-тех​нической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№'190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14)
работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике,

4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:
1)
устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2)
проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3)
разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;    

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и индивидуальных тепловых пунктов;
7)
состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8)
наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9)
работоспособность защиты систем теплоснабжения;
10)
наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11)
отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12)
плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15)
наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;
16)
проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки,

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.


6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или  при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается Администрацией :Кочкуровского муниципального района,  образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности; выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих организаций - не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) (требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период
                                                                                                                                   Приложение 1 

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии Кочкуровского муниципального

 района к отопительному периоду 2021-2022гг.

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке  готовности

 к отопительному периоду 2021-2022гг.

	№

п/п
	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой
	Адрес котельной

	1. 
	ООО «Изотерма»
	Республика Мордовия, РМ, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул. Школьная, д.5;

РМ, Кочкуровский район, с.Булгаково, ул. Корнишина, д.19;

РМ, Кочкуровский район, с.Семилей, ул. Нагорная, д.30а;



	2. 
	ООО «Газспецсервис»
	РМ, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул. Лесная, д.1;




	№

п/п
	Наименование потребителя
	Адрес

	1
	МБОУ «Кочкуровская СОШ»
	РМ, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул. Школьная, д.5; 

	2
	Булгаковский филиал МБОУ «Кочкуровская СОШ» 
	РМ, Кочкуровский район, с.Булгаково, ул. Корнишина, д.19;

	3
	МБОУ «Семилейская СОШ» 
	РМ, Кочкуровский район, с.Семилей, ул. Нагорная, д.30а;

	4
	ГБУЗ РМ «Кочкуровская поликлиника»
	 РМ, Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул. Лесная, д.1.


                                                                                                                                                  Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии Кочкуровского муниципального

 района к отопительному периоду 2021-2022гг.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду__________/______________

_________________                                                                              «____» ___________ г.
(место составления акта)                                                                                                                                         (дата составления акта)

        Комиссия, образованная ___________________________________
                                                            (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

          В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «______»______________  г., утвержденной ___________________________
с «____»  _________2021 г.                                                    по  «_____» _______  2021 г.    
   В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду: 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)                
    Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1____________________________________________________

2_____________________________________________________

3_____________________________________________________

         В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

         Выводы  комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_______________________________________________________________

Председатель комиссии:                            __________________________ 

                                                                     (подпись,расшифровка подписи)
Заместитель председателя:                        __________________________ 

                                                                     (подпись,расшифровка подписи)
Члены комиссии:                                        __________________________ 

                                                                     (подпись,расшифровка подписи)
                                                                     __________________________ 

                                                                     (подпись,расшифровка подписи)
                                                                     __________________________ 

                                                                     (подпись,расшифровка подписи)                                                                      
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» __________ 20_______ г.                                                           __________________ 

                                                                                               (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

                                                                                                             муниципального образования, теплоснабжающей          

                                                                                                      организации, потребителя тепловой энергии, 

                                                                                                          в отношении которого проводилась проверка 

                                                                                         готовности к отопительному периоду
___________________________________________________________________________ 
*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

                                                                                                                                  Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии Кочкуровского муниципального

 района к отопительному периоду 2021-2022гг.

Паспорт 

готовности к отопительному периоду __________-______________гг.

Выдан: __________________________________________________

                    (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)                

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

         Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

    Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ №______

«______» ________________2021 г                                        _____________                                                                             (подпись, расшифровка подписи руководителя

его уполномоченного представителя)

муниципального образования, 

теплоснабжающей организации, 

потребителя тепловой энергии, 

в отношении которого проводилась 

проверка готовности к отопительному периоду)              

