РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОДЛЕСНО-ТАВЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 года № 22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДЛЕСНО-ТАВЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2021-2025 ГГ.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Подлесно-Тавлинского сельского поселения, администрация Подлесно-Тавлинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Подлесно-Тавлинского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025гг. (приложение);
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Подлесно-Тавлинского 
сельского поселения
Е.Н.Видяев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Подлесно-Тавлинского сельского поселения
Кочкуровского муниципального района
Республики Мордовия
От 01.04.2021 №22
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Подлесно-Тавлинского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025гг.
с. Подлесная Тавла
1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Подлесно-Тавлинского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	-администрация Подлесно-Тавлинского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- администрация Подлесно-Тавлинского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Подлесно-Тавлинского  сельского поселения



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Подлесно-Тавлинского  сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Подлесно-Тавлинского  сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Подлесно-Тавлинского  сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2021-2025 гг.

	Мероприятия Программы
	В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Подлесно-Тавлинского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Подлесно-Тавлинского  сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЛЕСНО-ТАВЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО РАЙОНА
Рельеф, климат, растительность, гидрография

Подлесно-Тавлинское муниципальное образование входит в состав Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия. Подлесно-Тавлинское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года N 121-З «Об установлении границ муниципальных образований Кочкуровского муниципального района, Кочкуровского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района». 

Границы Подлесно-Тавлинского муниципального образования проходят:

на севере - по смежеству с Атемарским сельским поселением;

на северо-востоке – по смежеству со Скрябинским сельским поселением;

на востоке - по смежеству с Мураньским сельским поселением;

на юге – по смежеству с Кочкуровским сельским поселением;

на западе и северо-западе – по смежеству с Городским округом Саранск.

В состав территории сельского поселения входят один населенный пункт – с.Подлесная Тавла.

Село Подлесная Тавла является административным, социально-экономическим центром муниципального образования «Подлесно-Тавлинское сельское поселение». 

Подлесно-Тавлинское сельское поселение расположено в северной части Кочкуровского района. Занимает выгодное географическое положение, обусловленное наличием автомобильной дороги регионального значения 3 категории «Саранск-Пенза-Саратов», наличием крупных лесных массивов, круглогодично представляющих интерес для любого вида отдыха, а также экологически чистая среда, обусловленная отсутствием производственных объектов, представляющих санитарную опасность для окружающей среды.

Территория в границах Подлесно-Тавлинского сельского поселения составляет 7267 га, в границах села Подлесная Тавла – 349,5 га, численность населения на 01.01.2017 года - более 577 человек.
.

Климат

По своему географическому положению территория Подлесно-Тавлинского сельского поселения входит в зону лесостепи с умеренно – континентальным климатом, значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и почвы.

Средняя температура летом составляет +19(C, зимой -13(C. Средняя продолжительность безморозного периода – 149 дней. Средняя глубина промерзания почвы составляет 117 см. 

Среднегодовая норма осадков –480 мм. 

Среднегодовая скорость ветра 3,3-4,8 м/сек. Преобладают ветры юго-западного направления. Среди неблагоприятных климатических явлений отмечаются гололед (10-15 дней), метели, засухи, которые приносят в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству.  

В целом климатические условия муниципального образования благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур.
Рельеф

Рельеф территории представлен собой волнистой водораздельной равниной, местами рассеченную овражно–балочной сетью. Преобладающими экспозициями склонов являются южные и юго-западные.

По территории сельского поселения протекает река Тавла, которая делит ее на две части северную и юго-восточную. Юго-восточная часть слабоволнистая, северная – представляет собой слабо покатый водораздельный склон, расчлененный оврагами.

В целом по условиям рельефа территория муниципального образования вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.
Водные ресурсы, гидрография
Гидрографическая сеть территории сельского поселения представлена большим количеством открытых водных источников. По селу Подлесная Тавла с севера на запад протекает река Тавла протяженностью 8,5 км.

По днищам оврагов и балок в весеннее время протекают небольшие ручьи, которые питают реки в весенний период.

Население для питьевых целей использует родниковую воду и воду шахтных колодцев. Зеркало вод в колодцах опущено на различную глубину. В пониженных местах грунтовые воды залегают на глубине 1 - 2 м.

Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Грунтовые воды на водоразделах залегают на значительной глубине (10-20 м) и не оказывают влияния на процесс почвообразования.
Земельные ресурсы и их распределение
Почвенный покров территории, в основном, представлен черноземами карбонатными, темно-серыми и светло-серыми лесными оподзоленными почвами. Незначительную часть занимают смыто-намытые почвы оврагов и балок.

На территории сельского поселения развиты процессы водной эрозии. По пологим (2-3() склонам водоразделов на площади 2327 га выделены почвы, подверженные слабой водной эрозии. На площади 25 га – средней водной эрозии; по сильнопокатым (7-15() склонам оврагов и балок на площади 55 га – сильной водной эрозии.

Механический состав почв  средне и тяжелосуглинистый. 

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, для этого необходимо строгое выполнение агротехнических мероприятий.

Экология
Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

Экономическая характеристика Подлесно-Тавлинского  сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит малому бизнесу.
б) Образование

В Подлесно-Тавлинском сельском поселении имеется художественная школа, музей «Этно кудо им В.И.Ромашкина», функционирует библиотека.
в) Здравоохранение 

В сельском поселении  население обслуживает один ФАП, в котором работает два медицинского работника. 
г) Транспорт
В состав транспортной системы Подлесно-Тавлинского  сельского поселения входит автомобильный транспорт (протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 17,8 км).  
д) Торговля 

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями, занимающимися в основном  розничной торговлей.

е) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Подлесно-Тавлинского  сельского поселения на 01.01.2021 года составляет 32,9 тыс. м2
Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 57,4 м2 на чел., что выше республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).

ж) Водоснабжение

На территории Подлесно-Тавлинского  сельского поселения сформирована смешанная система водоснабжения: централизованная система водоснабжения (одиночное протяжение уличной водопроводной сети 4437 м) и индивидуальные колодцы. Источником водоснабжения  Подлесно-Тавлинского  сельского поселения служит одна артезианская скважина.

з) Электроснабжение 
Собственных источников электроснабжения Подлесно-Тавлинское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

и) Газоснабжение 
Газифицированы практически все жилые здания и общественные объекты. Население Подлесно-Тавлинского  сельского поселения обеспечено природным газом на 84%. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации более 10 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Подлесно-Тавлинского  сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3. Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	Булгаковское сельское поселение
	367
	3
	2
	0
	2
	1


Таблица 4. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г.
	2025г

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	кв.м
	29600
	31700
	32900
	33120
	35000

	2
	В том числе муниципальной собственности
	кв.м
	500
	500
	500
	500
	500

	3
	В частной собственности
	
	29100
	31200
	32600
	32620
	34500

	4
	Площадь общежитий
	-
	
	
	-
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	кв.м
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300

	7
	Централизованной канализацией
	
	
	
	
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	
	29600
	31700
	32900
	33120
	35000

	9
	Природным газом
	
	22200
	22200
	26700
	30000
	31500

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	кв.м
	100
	100
	100
	100
	100


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения 
В Подлесно-Тавлинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 2004-2014 в с. Подлесная Тавла была введена в эксплуатацию водопроводная сеть общей протяженностью 4437 м. 
 2.2. Существующая система водоотведения
Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев. 
2.3 Электроснабжение
Собственных источников электроснабжения Подлесно-Тавлинского сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. 

2.4 Существующая система сбора и утилизации ТБО Подлесно-Тавлинского  сельского поселения и перспектива ее развития

         На территории Подлесно-Тавлинского  сельского поселения находится 8 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 15 контейнерами, которые обслуживают 573 жителей.

В Подлесно-Тавлинском сельском поселении требуется установка дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.
2.5. Существующая система газоснабжения 
В настоящее время в Подлесно-Тавлинском сельском поселении газом обеспечено 84 % населения. 

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов. 

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема электроснабжения 
На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы – до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

Потребление электрической энергии потребителями увеличится к 2025 году, в связи с тем, что планируется увеличение жилищного фонда на 2100 кв.м. и увеличение численности жителей.
 3.2 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО)
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Вывоз ТКО производится Региональным оператором ООО «РЕМОНДИС Саранск»
Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Подлесно-Тавлинского  сельского поселения приведена в табл. 5 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Таблица 5 – Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Подлесно-Тавлинского  сельского поселения

	№ п/п
	Адрес нахождения/улица
	№ дома
	Объем установленных контейнеров/бункеров
	Кол-во

	Подлесно-Тавлинское сельское поселение

	1.
	2.
	3.
	4.
	

	С. Подлесная тавла

	1
	ул. Московская
	32
	1,1, 8
	2

	2
	ул.Московская
	103
	1,1
	2

	3
	 ул. Московская
	135
	1,1
	2

	4
	ул. Ночка
	19
	1,1
	2

	5
	ул. Новая
	8
	1,1
	1

	6
	ул. Героя Кудашкина
	2
	1,1
	2

	7
	ул. Школьная
	2а
	1,1
	2

	8
	ул. Од веле
	20
	1,1
	2

	Всего
	15


Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок  осуществляет Региональный оператор ООО «РЕМОНДИС Саранск».
Контейнеры объемом 1,1м³ являются собственностью ООО «РЕМОНДИС Саранск».
Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 2 раза в неделю.
Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Подлесно-Тавлинского  сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6. – Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Подлесно-Тавлинское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов в год, м. куб.
	1453,13

	2
	Количество образующихся отходов в год, тонн
	167,9

	3
	Численность населения, чел.
	573

	4
	Средний норматив, м3/год
	2,536

	5
	Средний норматив, тонн/год
	0,293

	6
	Вывоз отходов в теплое время года, м. куб. (1 раз в день)
	3,99

	7
	Вывоз отходов в холодное время года, м. куб. (1 раз в 3 дня)
	11,97

	8
	Количество установленных контейнеров, шт.
	15

	9
	Объем установленных контейнеров, м. куб.
	16,5


Согласно приведенным расчётам с.Подлесная Тавла Подлесно-Тавлинского сельского поселения обеспечено  контейнерами для сбора ТКО в полном объеме. В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия как:

-организовать сбор и вывод ТКО на кладбище Подлесно-Тавлинского сельского поселения;

-организовать систему раздельного сбора ТКО;
-обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО.

Расчет затрат на реализацию проекта приведен в таблице 7.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

            Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

           4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы утилизации твердых бытовых отходов Подлесно-Тавлинского  сельского поселения 2021-2025 годы (в ценах 2020)

Таблица 7
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО
	280
	2021-2025
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства местного, районного, республиканского бюджета

	
	
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 8.м3 – 1 ед.
	50
	2021-2025
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства местного, районного, республиканского бюджета, внебюджетные источники

	Итого
	
	
	330
	
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2021 - 2025 годы 330 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2021 - 2025 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2021 - 2025  годы (тыс. руб.)

Таблица 8
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	330
	-
	198
	-
	3
	129

	
	Всего по Программе
	330
	-
	198
	-
	3
	129


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2021 - 2025 годы (тыс. руб.)

Таблица 9
	    №

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	330
	10
	50
	70
	100
	100

	
	Всего по Программе
	610
	16
	76
	76
	221
	221


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

     
При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

PAGE  
2

