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1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа «Комплексное развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Давыдовского  сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028годы»  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	Администрация Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	Администрация Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Контроль за реализацией программы
	Администрация Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Давыдовского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Мордовско-Давыдовского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Мордовско-Давыдовского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018– 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1.Приобретение баков для ТБО объемом 1,1 м 3- 2 шт; 5м3 – 1 шт.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	Администрация Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры  Мордовско-Давыдовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния сельских территорий;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

-улучшение экологического состояния Мордовско-Давыдовского сельского поселения;

-обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


ВВЕДЕНИЕ
КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРДОВСКО-ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Мордовское-Давыдовское сельское поселение  расположено в юго-восточной части Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.
Территория Мордовско-Давыдовского сельского поселения состоит из единого массива и граничит с Сабаевским, Качелайским сельскими поселениями Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия. Общая площадь сельского поселения составляет 3010 га. На территории Мордовско-Давыдовского сельского поселения находятся два населенных пункта: село Мордовское Давыдово и село Русское Давыдово. Село Мордовское Давыдово является административным центром сельского поселения, расположено оно в 26 км от районного центра и 7 км от железнодорожной станции Качелай. Села Мордовское Давыдово Русское Давыдово разделяет река Умыс.
Постоянных жителей в сельском поселении 457 человек.

Рельеф
Рельеф территории предоставляет собой волнистую равнину, местами рассеченную овражно-балочной сетью. Преобладающими экспозициями склонов является южные и юго-западные. Юго-восточная часть территории представлена поймой р. Сура.

В целом по условиям рельефа территория муниципального образования вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.

Гидрография

Гидрографическая сеть территории муниципального образования представлена большим количеством открытых водных источников. По юго-восточной границе муниципального образования протекает река Сура. С запада на восток по территории сельского поселения протекает река Умыс. В пойме Суры имеется много озер, которые представляют собой отчленившиеся от основного русла рукава или протоки-остатки бывших излучин, имеют продолговатую или подковообразную форму. Основные источник питания озер-реки, атмосферные осадки, грунтовые воды. На территории Мордовско-Давыдовского сельского поселения в 600 м к югу от села Мордовское Давыдово, в пойме р. Сура находится озеро «Плетень Вильге», которое является памятником природы.
Питание рек смешенное: преимущественно снеговое (60%) и отчасти грунтовое (2,3%) и дождевое(17%). По днищам оврагов оврагов и балок в весеннее время протекают небольшие ручьи, которые питают реку в весенний период.
За период весеннего половодья, которое начинается в первой декаде апреля и заканчивается в середине мая, проходит более 60% годового объёма стока.

Весенний подъем воды не превышает 3-5 м.

Устойчивый ледовый покров обычно образуется во второй половине ноября. Отклонение в ту или иную сторону бывают от 15 до 35 дней. Мощность льда от 0,5 до 0,7 м, а в отдельные малоснежные зимы до 1,5 м.

Население для питьевых целей использует родниковую воду и воду шахтных колодцев. Зеркало вод в колодцах опущено на различную глубину. В пониженных местах грунтовые воды залегают на глубине 1-2 м.
Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Грунтовые воды на водоразделах залегают на значительной глубине (10-20 м) и не оказывают влияния на процесс почвообразования.

Почвы
По характеру растительности территория муниципального образования относится к зоне северной лесостепи Поволжья. Естественная травянистая растительность сохранилась небольшими участками в пойме рек, на склонах и днищах оврагов и балок, в населенных пунктах.

По сухим днищам оврагов и балок среди злаков преобладают овсяница луговая, костер безостый, ежа сборная, мятлик луговой. Из бобовых культур – клевер луговой, ползучий, чина луговая, горошек мышиный и люцерна хмелевидная.
В местах с постоянным увлажнением разливаются болотистые луга, в травостое которых преобладают различные виды осок.

Древесная растительность представлена широколиственными породами: дуб, клен, вяз, береза, осина. Из кустарников наиболее распространены орешник, терн, шиповник. В поймах рек по сырым и влажным метам растут ольха, ива, черемуха и др.

Лесные угодья представлены землями Гослесфонда (Большеберезниковский мехлесхоз) площадью 186,0 га, что составляет 6,2 % от территории сельского поселения.

Растительность

По характеру растительности территория муниципального образования относится к зоне северной лесостепи Поволжья. Естественная травянистая растительность сохранилась небольшими участками в пойме рек, на склонах и днищах оврагов и балок, в населенных пунктах.

По сухим днищам оврагов и балок среди злаков преобладают овсяница луговая, костер безостный, ежа сборная, мятлик луговой. Из бобовых культур – клевер луговой, ползучий, чина луговая, горошек мышиный и люцерна хмелевидная. 

 В местах с постоянным увлажнением разливаются болотистые луга, в травостое которых преобладают различные виды осок. Древесная растительность представлена широколиственными породами: дуб, клен, вяз, береза, осина. Из кустарников наиболее распространены орешник, терн, шиповник. В поймах рек по сырым и влажным метам растут ольха, ива, черемуха и др. 

Лесные угодья представлены землями Гослесфонда (Большеберезниковский мехлесхоз) площадью 186,0 га, что составляет 6,2 % от территории сельского поселения.

Климат
По своему географическому положению территория сельского поселения входит в зону лесостепи с умеренно-континентальным климатом, характеризующимся сравнительно холодной зимой и умеренно-жарким летом, со значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и почвы.

Средняя температура воздуха летом составляет +19,3 С, зимой -12,2 С. Средняя продолжительность безморозного периода -134 дня. Среднегодовая скорость ветра 3, 3 м/сек. Преобладают ветры юго-западного направления. Среди неблагоприятных климатических явлений отмечаются гололед (10-15 дней), метели, засухи, которые приносят в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству.

На территории поселения преобладает континентальный умеренный воздух, который образуется путем преобразования воздушных масс. В это время устанавливается зимой морозная, пасмурная, иногда с туманами и слоистой облачностью слабоветренная погода; летом- тихая, теплая, малооблачная с кучевыми облаками и ночными росами.

Вхождения воздуха с Атлантики и Средиземного моря, сопровождающиеся циклонами, зимой вызывают потепление до оттепелей, низкую облачность, осадки, гололед. Летом эти воздушные массы понижают температуру. При вторжении арктического воздуха зимой наступает антициклонная морозная, с температурой до -30 С. ясная погода; весной и осенью образуются заморозки, а летом становится прохладно и дождливо.
Среднегодовая сумма осадков 480 мм при их незначительном уменьшении с северо-запада на юго-восток, преобладают осадки теплого периода (апрель –октябрь)-70%. Наибольшее количество выпадает в июле-октябре-65 мм, минимальное  в феврале-15-30 м. Наименьшее за всю историю наблюдений отмечено в августе 1972 г.-около 2мм. В вегетационный период выпадает в среднем 300-360мм, в 1 раз в 10 лет-меньше 155 мм. Первый снег в основном бывает в конце октября, но возможны отклонения на 2-3 недели. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. В поле его средняя высота 25 см, в лесу 40-70 см. Держится 140-150 дней. Запасы воды перед началом снеготаяния составляют в среднем 60-120 мм. Снег сходит 8-13 апреля. Среднемноголетняя величина испарения с водной поверхности 390-460 мм. Глубина промерзания почвы 60-120 см, в холодные и малоснежные зимы-120-150 см. Почвы оттаивают 20-25 апреля. Среди неблагоприятных климатических явлений отмечаются гололёд (10-15 дней), метели, засухи. Метели наиболее часты в январе-феврале Слабые суховеи бывают почти ежегодно, интенсивные-4-6 раз в 10 лет.
Население и населенные пункты
 Мордовско-Давыдовского сельского поселения
Распределение населения Мордовско-Давыдовского сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 1.
Таблица 1 –Общая численность населения МО в 2017 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Мордовское Давыдово 
	164
	71
	16
	105
	78
	26
	235

	с. Русское Давыдово
	120
	102
	36
	131
	37
	18
	222


Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика 
Мордовско-Давыдовского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными производственным направлением хозяйственной деятельности Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского района является разведение КРС, в КФХ и ЛПХ.
б) Транспорт
Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории муниципального образования. По территории Мордовско-Давыдовского сельского поселения проходит автодороги 5 категории: с .Сабаево-с. Мордовское Давыдово -с. Качелай, протяженностью 3,6 км, автодорога с. Русское Давыдово-Татарский Умыс-1,5 км. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, обеспечению муниципального образования необходимыми ресурсами.
в) Жилищно-коммунальное хозяйство
В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.

Для новой жилой застройки предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного жилого оборудования и благоустройства территории.

Таблица 2-Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов 
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	с. Мордовское Давыдово
	204
	2
	1
	0
	1
	0

	с. Русское Давыдово
	102
	1
	9
	0
	0
	0


д) Водоснабжение
В Мордовско-Давыдовском сельском поселении- нет централизованный системы водоснабжения.

е) Электроснабжение
Существует сети электроснабжения находятся по большой части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.
ж) Газоснабжение 
 Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.   
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Мордовско-Давыдовского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 4. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	кв.м
	11,2
	11,2
	11,6
	18,5
	20,2

	2
	В том числе муниципальной собственности
	кв.м
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	В частной собственности
	кв. м
	11,2
	11,2
	11,6
	18,5
	20,2

	4
	Площадь общежитий
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Централизованной канализацией
	
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Централизованным электроснабжением
	%
	11,2
	11,2
	11,6
	18,5
	20,2

	9
	Природным газом
	%
	9,5
	9,9
	9,9
	10,0
	15,2

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	


                                         Основные мероприятия программы

Таблица 4

	№ п/п
	                         Технические мероприятия
	Всего, тыс. руб.

	
	                          Система сбора и вывоза ТБО
	

	1.
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 м 3 -1 ед.; 1,1 м3 -2 ед.
	46

	
	ИТОГО
	46

	
	ВСЕГО по Мордовско-Давыдовскому сельскому поселению
	46


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1. Существующая система водоснабжения 
В Мордовско Давыдовском сельском поселении водоснабжение населённых пунктов производится из колодцев, а также родников.

2.2. Система электроснабжения
По территории поселения проходят линии электропередач ВЛ 10 кв.  Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от ПС 35/10 «Кочкурово» через 7 понижающих трансформаторных подстанций закрытого типа на напряжении 10/4 кв, которые полностью обеспечивают электроэнергией села и производственные центры.

       Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

         Протяженность ВЛ по территории сельского поселения 6,8 км.

         Таблица 5- Обслуживающая организация системы электроснабжения
	№п/п
	Полное наименование организации 
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Кочкуровская РЭС
	с. Кочкурово, ул. Советская, д. 81 

тел.8 834 2 -17-53
	Степанов И.А.
	Ильин А.М.


2.3 Система теплоснабжения
 Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. Газифицированные домовладения отапливаются газом.
2.4 Система газоснабжения

По территории муниципального образования проходит газопровод высокого давления, протяженностью 12,5 км, по улицам газопровод низкого давления.

Согласно программы газификации Республики Мордовии в Мордовско-Давыдовском сельском поселении газифицированы все населенные пункты.
Таблица 6-Облуживающая организация системы газоснабжения

	№п/п
	Полное наименование организации 
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ОАО «Саранскмежрайгаз
	с. Кочкурово, ул. Советская, д. 79 

тел.8 834 2 -13-38
	Кусков В.М.
	


.
2.5. Система водоотведения

В населенных пунктах Мордовско-Давыдовском сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. 
2.6 Система сбора и утилизации ТБО

На территории Мордовско-Давыдовского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТБО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 
Перспективные направления развития сети водоснабжения в Мордовско-Давыдовском сельском поселении не разрабатывались ввиду нерентабельности данных мероприятий. 

3.2 Перспективная схема электроснабжения
Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требует увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде. 
3.3 Перспективная схема водоотведения Мордовско-Давыдовского сельского поселения
Перспективные направления развития сети водоотведения в Мордовско-Давыдовском сельском поселении не разрабатывались ввиду нерентабельности данных мероприятий. 

3.4 Перспективная схема обращения с ТБО
Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Мордовско-Давыдовского сельского поселения представлен в таблице 7.

Таблица 6. – Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Мордовско-Давыдовское  сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов , тонн
	694,50

	2
	Численность населения, чел.
	457

	2
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	3
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	4
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	694,50

	5
	Количество необходимых  контейнеров 1,1 м3 
	5

	    6
	Количество необходимых  контейнеров 5,0 м3 
	1


Согласно приведенным расчётам, в Мордовско-Давыдовском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 5 шт., вместимостью 1,1 м3 и 1 контейнера вместимостью 5,м3 .

3.5 Перспективная схема газоснабжения

            Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и /или модернизации системы газоснабжения в Мордровско-Давыдовском сельском поселении не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей.
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

           4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы утилизации твердых бытовых отходов Мордовско-Давыдовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 8
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5.м3 – 1 шт.; 1,1 м3_2 шт.
	46
	2018-2028
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства республиканского бюджета

	Итого
	
	
	46
	
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 46 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 9 и 10.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
Таблица 9
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	46
	-
	46
	-
	-
	-

	
	Итого
	46
	-
	46
	-
	-
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 10
	    №

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых
	46
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,2

	
	Всего по Программе
	46
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,2


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
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